## TBYT Hiện có
BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC, SỐ LƯỢNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG HIỆN CÓ
(Kèm theo Văn bản số 2025/SYT-NVYD ngày 29/8/2023 của Sở Y tế Tuyên Quang)
STT | Danh mục thiết bị y tế hiện có | Đơn vị tính | Số lượng
I | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
A | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X - quang
a | Máy Xquang cố định | Hệ thống | 4
b | Máy X quang di động | Máy | 1
c | Máy Carm | Máy | 2
2 | Hệ thống CT - Scanner
a | Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/ vòng quay | Hệ thống | 2
b | Hệ thống CT - Scanner 64 - 128 lát cắt/ vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla | Hệ thống | 1
4 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Hệ thống | 1
5 | Siêu âm
a | Máy siêu âm tim mạch | Máy | 1
b | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 4
6 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 0
7 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 0
8 | Máy chạy thận nhân tạo | Máy | 21
9 | Máy thở | Máy | 28
10 | Máy gây mê | Máy | 6
11 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 32
12 | Bơm tiêm điện | Máy | 40
13 | Máy truyền dịch | Máy | 11
14 | Dao mổ
a | Dao mổ điện cao tần | Cái | 10
b | Dao mổ siêu âm/ Dao mổ hàn mạch | Cái | 1
15 | Máy phá rung tim | Máy | 5
16 | Máy tim, phổi nhân tạo | Máy | 0
17 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 3
18 | Đèn mổ treo trần | Cái | 9
19 | Đèn mổ di động | Cái | 6
20 | Bàn mổ | Cái | 9
21 | Máy điện tim | Máy | 4
22 | Máy điện não | Máy | 2
23 | Hệ thống khám nội soi
a | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 3
b | Hệ thống nội soi phế quản | Hệ thống | 1
c | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2
d | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 1
24 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1
25 | Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng | Máy | 5
B. | Máy móc, trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Máy kéo dãn cột sống | Máy | 2
2 | Máy sóng ngắn | Máy | 2
3 | Máy điện xung | Máy | 1
4 | Máy từ trường điều trị | Máy | 2
5 | Máy siêu âm điều tri đa tần | Máy | 1
6 | Máy soi ven | Máy | 0
7 | Máy siêu âm xuyên sọ | Máy | 0
8 | Máy siêu âm mắt A-B | Máy | 1
9 | Máy chụp đáy mắt | Máy | 0
10 | Máy đo nhãn áp | Máy | 0
11 | Máy đo thị trường mắt | Máy | 0
12 | Máy phẫu thuật mắt phaco | Máy | 1
13 | Máy laser phá bao sau nhãn khoa | Máy | 1
14 | Máy điện cơ | Máy | 1
15 | Máy garo hơi tự động dùng trong phẫu thuật | Máy | 0
16 | Máy tán sỏi laser | Máy | 1
17 | Máy tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng Xquang - siêu âm | Máy | 0
18 | Máy cắt đốt u gan | Máy | 0
19 | Máy lọc máu liên tục | Máy | 1
20 | Máy siêu lọc thận ( HDF online ) | Máy | 1
21 | Dụng cụ phẫu thuật nội soi các loại | Bộ | 0
22 | Dụng cụ phẫu thuật sản khoa các loại | Hệ thống | 0
23 | Dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình các loại | Bộ | 1
24 | Dụng cụ phẫu thuật mắt các loại | Bộ | 1
25 | Dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng các loại | Bộ | 1
26 | Dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt các loại | Bộ | 1
27 | Dụng cụ phẫu thuật nhi các loại | Bộ | 0
28 | Dụng cụ phẫu thuật tim mạch các loại | Bộ | 0
29 | Dụng cụ phẫu thuật thần kinh sọ não các loại | Bộ | 1
30 | Dụng cụ phẫu thuật tiết niệu các loại | Bộ | 1
31 | Dụng cụ phẫu thuật mở ổ bụng các loại | Bộ | 1
32 | Dụng cụ phẫu thuật cột sống | Bộ | 1
33 | Dụng cụ tiểu phẫu các loại | Bộ | 10
34 | Dụng cụ thay băng các loại | Bộ | 10
35 | Dụng cụ vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng các loại | Bộ | 1
36 | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động | Máy | 1
37 | Máy phân tích huyết học tự động | Máy | 1
38 | Hệ thống máy sinh học phân tử | Máy | 0
39 | Máy xét nghiệm đông máu tự động | Máy | 1
40 | Máy phân tích khí máu động mạch | Máy | 1
41 | Máy soi cặn nước tiểu | Máy | 0
42 | Máy tách thành phần máu tự động | Máy | 1
43 | Máy phân tích nhóm máu tự động | Máy | 1
44 | Máy ly tâm lạnh túi máu | Máy | 1
45 | Máy cắt lạnh tức thì | Máy | 0
46 | Máy Xquang nhũ ảnh kỹ thuật số | Máy | 0
47 | Hệ thống chuyển mẫu bệnh phẩm tự động | Hệ thống | 0
48 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1
49 | Hệ thống máy tiệt khuẩn EO | Hệ thống | 0
50 | Hệ thống hội chẩn từ xa Telemedicine | Hệ thống | 0
51 | Máy xét nghiệm hóa phát quang sàng lọc máu | Máy | 0
52 | Hệ thống máy xét nghiệm chẩn đoán gen bệnh Thalassemia, macker ung thư và các bệnh khác | Máy | 0
53 | Máy phân tích HbA1C tự động | Máy | 1
54 | Máy cắt tiêu bản tự động | Máy | 0
55 | Máy tách chiết tế bào | Máy | 0
56 | Máy xử lý mô tự động | Máy | 0
57 | Máy đúc bệnh phẩm | Máy | 1
58 | Máy sấy tiêu bản | Máy | 0
59 | Máy nhuộm lam tự động | Máy | 0
60 | Hệ thống phẫu tích bệnh phẩm | Máy | 0
61 | Hệ thống nhuộm hoá mô miễn dịch tự động | Máy | 0
62 | Kính hiển vi phẫu thuật kèm phụ kiện cơ bản | Máy | 0
63 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Cái | 1
64 | Máy đốt khối u bằng sóng RF | Máy | 0
65 | Lồng ấp vận chuyển tích hợp máy thở hồi sức trẻ sơ sinh | Cái | 0
66 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 5
67 | Giường hồi sức cấp cứu sơ sinh | Cái | 0
68 | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh | Cái | 5
69 | Máy đo thính lực | Máy | 1
70 | Máy đo nhĩ lượng | Máy | 1
71 | Kính hiển vi phẫu thuật tai | Máy | 1
72 | Máy plasma phẫu thuật Amydal + VA | Máy | 0
73 | Máy đo khúc xạ và bán kính độ cong giác mạc tự động | Máy | 1
74 | Kính sinh hiển vi khám mắt kèm camera | Máy | 0
75 | Máy chụp đáy mắt không nhỏ thuốc giãn đồng tử | Máy | 0
76 | Máy đo nhãn áp | Máy | 1
77 | Máy chụp cắt lớp đáy mắt OCT | Máy | 0
78 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 2
79 | Máy Laser trị liệu | Máy | 0
80 | Máy kích thích điện trị liệu | Máy | 0
81 | Máy điều trị bằng sóng xung kích | Máy | 0
82 | Máy siêu âm trị liệu | Máy | 2
83 | Máy trị liệu nhiệt lạnh | Máy | 0
84 | Giường kéo dãn cột sống, cột sống cổ kèm Massage rung nhiệt | Máy | 2
85 | Máy sóng ngắn trị liệu xung và liên tục | Máy | 1
86 | Máy điều trị điện xung điện phân | Máy | 0
87 | Máy laser nội mạch | Máy | 4
88 | Máy tĩnh điện Ion điều trị | Máy | 0
89 | Máy từ trường toàn thân | Máy
90 | Máy ép khí ngắt quãng | Máy | 0
91 | Máy thuỷ trị liệu | Máy | 0
92 | Bồn đun và ủ paraffin | Máy | 1
93 | Máy tập mạnh cơ chi trên và chi dưới | Máy | 0
94 | Máy châm cứu Laser | Máy | 0
95 | Đèn tử ngoại UVB điều trị | Máy | 0
96 | Máy điện châm đa năng | Máy | 20
97 | Máy xông thuốc | Máy | 2
98 | Hệ thống xạ trị | Hệ thống | 0
II | BỆNH VIÊN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
A | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1
2 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 2
3 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1
4 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 1
5 | Bàn mổ | Cái | 1
6 | Máy điện tim | Máy | 1
7 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống | 1
8 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Máy Tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng siêu âm | Máy | 1
2 | Máy đo độ loãng xương các loại | Máy | 1
3 | Máy điện xung đa tần số | Máy | 1
4 | Máy điều trị sóng ngắn | Máy | 2
5 | Máy tập đa năng các loại | Máy | 1
6 | Máy điều trị vi sóng trị liệu | Máy | 4
7 | Máy kéo giãn cột sống các loại | Máy | 2
8 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 1
9 | Máy điều trị bằng sóng xung kích các loại | Máy | 1
10 | Máy điều trị điện xung các loại | Máy | 5
11 | Máy điều trị từ trường toàn thân | Máy | 1
12 | Máy laser nội mạch các loại | Máy | 6
13 | Máy điện châm các loại | Máy | 65
14 | Đèn hồng ngoại các loại | Cái | 25
15 | Máy ly tâm các loại | Máy | 1
16 | Máy phân tích huyết học các loại | Máy | 1
17 | Máy phân tích nước tiểu tự động | Máy | 1
18 | Buồng điều trị ô xy cao áp các loại | Máy | 2
19 | Máy điện phân thuốc các loại | Máy | 1
20 | Máy xoa bóp áp lực hơi | Máy | 2
21 | Bàn mổ đa năng | Cái | 1
22 | Ambu bóp bóng các loại | Cái | 1
23 | Máy soi ven | Máy | 1
24 | Máy giặt đồ vải các loại | Máy | 1
25 | Máy điều trị laser công suất cao | Máy | 1
26 | Máy từ trường siêu dẫn | Máy | 1
27 | Tủ sấy dược liệu các loại | Cái | 1
28 | Máy hút ẩm | Cái | 8
III | BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HƯƠNG SEN
A. | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1
2 | Máy điện tim | Máy | 1
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Máy xét nghiệm huyết học | Máy | 2
2 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2
3 | Máy đo loãng xương các loại | Máy | 1
4 | Máy điện xung đa năng | Máy | 6
5 | Máy kích thích luyện tập phát âm | Máy | 4
6 | Robot tập phục hồi chức năng có kích thích cơ dành cho trẻ em | Hệ thống | 1
7 | Máy điện xung, điện phân đa năng | Máy | 6
8 | Máy điều trị siêu âm kết hợp điện phân, điện xung, vi dòng | Máy | 3
9 | Máy điện trị liệu đa năng kết hợp siêu âm điều trị đa tần 4 kênh | Máy | 1
10 | Máy trị liệu bằng siêu âm | Máy | 4
11 | Máy siêu âm kích thích liền xương | Máy | 3
12 | Máy Laser nội mạch | Máy | 3
13 | Máy điều trị xoa bóp áp lực hơi | Máy | 7
14 | Máy điện châm không kim | Máy | 2
15 | Máy kéo giãn cột sống | Máy | 5
16 | Máy điện từ trường toàn thân | Máy | 3
17 | Máy từ - Rung - Nhiệt 4 kênh trị liệu | Máy | 1
18 | Máy điều trị bằng sóng ngắn | Máy | 3
19 | Máy điều trị vi sóng xung liên tục | Máy | 1
20 | Máy trị liệu bằng sóng siêu âm kết hợp công nghệ siêu âm tĩnh bằng giác hơi | Máy | 1
21 | Máy điều trị nhiệt nóng lạnh | Máy | 2
22 | Đèn hồng ngoại | Cái | 7
23 | Máy điều trị xung kích | Máy | 1
24 | Dàn đèn tử ngoại UVB điều trị | Cái | 7
25 | Máy tập thụ động cho khớp vai và khớp khuỷu tay | Máy | 1
26 | Máy laser chiếu ngoài công suất thấp | Máy | 1
27 | Máy Laser nội mạch không xâm lấn | Máy | 1
28 | Tủ tuần hoàn khí nóng (nấu, ủ paraffin) | Cái | 3
29 | Kính hiển vi | Cái | 1
30 | Dàn tập đa năng | Cái | 1
31 | Hệ thống giàn phục hồi chức năng | Bộ | 1
32 | Giường xiên quay tập đứng | Cái | 1
33 | Máy tập nuốt | Máy | 1
34 | Máy tập thụ động khớp khuỷu tay | Máy | 1
35 | Máy tập thụ động khớp gối | Máy | 2
36 | Máy tập thụ động khớp cổ chân | Máy | 1
37 | Máy hút dịch | Máy | 1
38 | Máy đo thính lực đơn âm | Máy | 1
IV | BỆNH VIỆN PHỔI
A. | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X-Quang
a | Máy X-Quang kỹ thuật số tổng quát | Máy | 1
b | Máy X-Quang di động | Máy | 2
c | Máy X-Quang cao tần ≥350 mA | Máy | 1
2 | Hệ thống CT sanner
| Hệ thống CT sanner < 64 lát cắt/ vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Siêu âm
| Máy siêu âm tổng quát | Máy | 5
4 | Máy Xét nghiệm sinh hóa các loại | Công suất > 3500 test/ giờ | 2
5 | Máy thở | Máy | 5
6 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 16
7 | Bơm tiêm điện | Cái | 28
8 | Máy truyền dịch | Máy | 22
9 | Đèn mổ treo trần | bộ | 1
10 | Máy điện tim | Máy | 6
11 | Hệ thống khám nội soi
b | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 1
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Máy phân tích nước tiểu tự động | Máy | 1
2 | Máy rửa phim XQuang tự động | Máy | 3
3 | Tủ sấy điện | Cái | 9
4 | Dàn ELISA | Bộ | 1
5 | Máy đo độ bão hòa Oxy loại để bàn | Máy | 4
6 | Máy đo tốc độ máu lắng | Máy | 1
7 | Máy tạo Oxy di động | Máy | 13
8 | Máy hút điện( máy hút dịch) | Máy | 30
9 | Máy ly tâm đa năng | Máy | 4
10 | Máy Phân tích huyết học tự động | Máy | 2
11 | Bơi thuyền đa năng | Cái | 1
12 | Máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động ( máy General Xpert) | Máy | 2
13 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 3
14 | Giường cấp cứu | Cái | 11
15 | Hệ thống khí y tế | Hệ thống | 1
16 | Máy cấp nước liên hoàn | Máy | 1
17 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 2
18 | Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc 5 thông số | Máy | 1
19 | Hệ thống định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ | Hệ thống | 3
20 | Máy hút điện chạy liên tục áp lực thấp | Máy | 12
21 | Máy hủy bơm kim tiêm | Máy | 3
22 | Máy hấp tiệt trùng hơi nhiệt độ cao | Máy | 1
23 | Máy hấp tiệt trùng nhỏ, để bàn | Máy | 2
24 | Máy lắc máu | Máy | 1
25 | Máy vỗ rung | Máy | 1
26 | Tủ an toàn sinh học | Cái | 2
27 | Tủ hút hơi khí độc | Cái | 1
28 | Tủ mát (20 C- 80 C) | Cái | 1
29 | Tủ nuôi cấy có CO2 | Cái | 1
30 | Tủ nuôi cấy vi sinh | Cái | 1
31 | Tủ nuôi cấy yếm khí | Cái | 1
32 | Hệ thống nội soi màng phổi | Hệ thống | 0
33 | Máy sấy lam | Máy | 1
34 | Máy phân tích khí máu | Cái | 2
35 | Máy đo đường huyết | Máy | 3
36 | Máy khí dung | Máy | 10
37 | Máy in phim khô | Máy | 0
38 | Máy hút ẩm | Máy | 12
39 | Máy tiêm thuốc cản quang | Máy | 1
40 | Tủ lạnh âm sâu | Cái | 2
41 | Kính hiển vi 2 mắt | Cái | 3
42 | Máy lắc đờm vortex | Máy | 1
43 | Máy xét nghiệm đông máu | Máy | 0
44 | Máy đúc bệnh phẩm | Máy | 0
45 | Máy Cắt bệnh phẩm | Máy | 0
46 | Máy chuyển bệnh phẩm | Máy | 0
47 | Bàn pha bệnh phẩm | Máy | 0
48 | Thiết bị băng chuyền | Máy | 1
49 | Dụng cụ tập thở Spiroball thể tích | Cái | 0
50 | Dụng cụ tập thở Spiroball lưu lượng | Cái | 0
51 | Dụng cụ tập thở tăng dung tích phổi | Cái | 0
52 | Bộ sinh tiết màng phổi mù | Bộ | 0
53 | Xe đạp tập có kháng trở | Cái | 1
54 | Bộ đặt nội khí quản có Video | Bộ | 1
55 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | Bộ | 2
56 | Bộ đặt nội khí quản trẻ em | Bộ | 0
57 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 6
58 | Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế | Hệ thống | 2
59 | Hệ thống Oxy trung tâm | Hệ thống | 1
60 | Kính lúp | Cái | 1
61 | Máy đo thính lực | Cái | 1
62 | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm | Máy | 1
63 | Máy rửa khử khuẩn có sấy khô | Máy | 1
V | BỆNH VIỆN SUỐI KHOÁNG MỸ LÂM
1 | Bàn tập chi trên tổng hợp S-P kích thước D95 x r60 x C97,5cm | Cái | 1
2 | Bộ chích chắp lẹo | Bộ | 1
3 | Bộ dụng cụ lấy dị vật Tai-Mũi-Họng | Bộ | 1
4 | Bơm tiêm điện | Cái | 3
5 | Đèn Hồng ngoại | Cái | 2
6 | Đèn hồng ngoại loại chân đứng cao cổ hẹn giờ tự động và điều chỉnh được cường độ ánh sáng | Cái | 6
7 | Đèn soi đáy mắt | Cái | 1
8 | Đèn tiểu phẫu | Cái | 1
9 | Đèn tử ngoại trị liệu UVB tấm thân đứng | Cái | 1
10 | Dụng cụ tập chân leo núi | Cái | 1
11 | Dụng cụ tập khớp gối | Cái | 2
12 | Dụng cụ tập mạnh chân tay | Cái | 2
13 | Giường tập PHCN đa năng và nằm kéo dãn cột sống nâng hạ bằng điện | Cái | 1
14 | Giường y tế HK-9017 | Cái | 2
15 | Hệ thống khung treo, trượt điều trị tập vận động bằng phương pháp trút bỏ tải trọng kêt hợp giường tập vật lý trị liệu - phục hồi chức năng | Hệ thống | 1
16 | Hệ thống sắc thuốc đông y tự động | Hệ thống | 2
17 | Hệ thống tập PHCN toàn thân | Hệ thống | 2
18 | Hộp kính thử thị lực | Hộp | 1
19 | Máy chẩn đoán điện kết hợp điện xung trị liệu | Máy | 1
20 | Máy điện châm đa năng không dùng kim và kênh trị liệu | Máy | 2
21 | Máy điện châm dùng kim | Máy | 5
22 | Máy điện tim (Nhật Bản) | Máy | 1
23 | Máy điện tim 6 cần | Máy | 1
24 | Máy điện xung 2 kênh kết hợp với siêu âm đa tần trị liệu với đầu phát bằng titan | Máy | 1
25 | Máy điện xung kết hợp giác hút chân không có 2 kênh trị liệu | Máy | 2
26 | Máy điện xung kết hợp giác hút chân không trị liệu | Máy | 2
27 | Máy điện xung và điện phân 2 kênh màn hình cảm ứng | Máy | 1
28 | Máy điện xung, điện phân VLTL | Máy | 1
29 | Máy điều trị bằng điện từ trường | Máy | 2
30 | Máy điều trị bằng nhiệt lạnh | Máy | 1
31 | Máy điều trị bằng vi sóng xung và liên tục 1 kênh | Máy | 1
32 | Máy điều trị đích tần số Radio | Máy | 1
33 | Máy điều trị massage nén bóp tuần hoàn khí tự động | Máy | 1
34 | Máy điều trị nén bóp massage bằng tuần hoàn khí tự động trị liệu | Máy | 2
35 | Máy điều trị nén bóp tự động đa năng | Máy | 1
36 | Máy điều trị siêu âm kết hợp điện xung, điện phân thuốc, vi dòng 4 kênh | Máy | 1
37 | Máy điều trị viêm da | Máy | 1
38 | Máy đo độ bão hòa để bàn | Máy | 2
39 | Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn | Máy | 1
40 | Máy đo độ máu lắng | Máy | 1
41 | Máy đo lưu huyết não | Máy | 2
42 | Máy đo tỷ trọng xương toàn thân bằng tia X | Máy | 1
43 | Máy ĐT= nhiệt rung từ HM-101 Japan | Máy | 1
44 | Máy hút dịch chạy điện 2 bình có xe đẩy | Máy | 1
45 | Máy hút đờm rãi trẻ sơ sinh | Máy | 1
46 | Máy kéo giãn cột sống có giường nâng, hạ bằng điện | Máy | 1
47 | Máy kéo giãn cột sống cổ, thắt lưng | Máy | 1
48 | Máy khí dung | Máy | 1
49 | Máy kích thích điện và điện phân kết hợp chuẩn đoán điện cơ | Máy | 1
50 | Máy kích thích từ trường kết hợp Laser điều trị thần kinh xuyên sọ và xương khớp | Máy | 1
51 | Máy Laser nội mạch hai đầu phát | Máy | 1
52 | Máy Laser nội mạch TQ | Máy | 4
53 | Máy Laser quang châm trị liệu | Máy | 1
54 | Máy Laser trị liệu | Máy | 1
55 | Máy li tâm | Máy | 2
56 | Máy Monitor theo dõi Bệnh nhân 6 thông số có EtCO2 | Máy | 2
57 | Máy nén bóp POWER | Máy | 1
58 | Máy nội soi tai mũi họng | Máy | 1
59 | Máy phân tích sinh hóa bán tự động | Máy | 1
60 | Máy rửa dạ dày 7D | Máy | 1
61 | Máy siêu âm 4D-P12 | Máy | 1
62 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 3
63 | Máy siêu âm điều trị 2 kênh đa tần | Máy | 1
64 | Máy siêu âm điều trị đa tần 2 đầu phát | Máy | 1
65 | Máy siêu âm điều trị đa tần 2 đầu phát | Máy | 1
66 | Máy siêu âm điều trị trường xoay | Máy | 2
67 | Máy sóng ngắn | Máy | 1
68 | Máy tạo Oxy | Máy | 1
69 | Máy tạo Oxy 9F | Máy | 1
70 | Máy tập đi, chạy bộ tập PHCN | Máy | 2
71 | Máy theo dõi bệnh nhân Monitor 05 thông số | Máy | 2
72 | Máy thở người lớn loại CPAP | Máy | 1
73 | Máy trị liệu bằng nhiệt rung từ 4 kênh với từ trường biến thiên xoay chiều | Máy | 1
74 | Máy trị liệu bằng sóng xung kích | Máy | 1
75 | Máy truyền dịch | Máy | 1
76 | Máy từ rung nhiệt trị liệu (Xung kích) | Máy | 1
77 | Máy vi sóng | Máy | 1
78 | Máy xét nghiệm điện giải | Máy | 1
79 | Máy xét nghiệm huyết học | Máy | 1
80 | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy | 1
81 | Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số | Máy | 1
82 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy | 1
83 | Máy XN sinh hóa tự động A15 | Máy | 1
84 | Máy xông khí dung | Máy | 1
85 | Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1
86 | Thiết bị thủy trị liệu khô | Cái | 2
87 | Xe đạp tập PHCN | Cái | 8
VI | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN SƠN
A | Danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống xquang
| Máy Xquang | Máy | 4
2 | Siêu âm
| Máy siêu âm | Máy | 3
3 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại
| Máy xét nghiệm sinh hoá máu tự động | Máy | 1
| Máy sinh hóa máu bán tự động | Máy | 2
4 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Máy | 1
5 | Máy thở | Máy | 1
| Máy thở sách tay (CPAP) | Máy | 1
6 | Máy gây mê | Máy | 1
| Máy gây mê kèm thở | Máy | 1
7 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 2
| Máy theo dõi chức năng sống(Monitor) | Máy | 2
8 | Bơm tiêm điện | cái | 4
9 | Máy truyền dịch | Máy | 2
10 | Dao mổ
a | Dao mổ điện | cái | 1
11 | Đèn mổ treo trần
| Đèn mổ treo trần 2 nhánh | cái | 1
12 | Bàn mổ
| Bàn mổ đa năng | cái | 1
13 | Máy điện tim
| Máy điện tim 3 cần | Máy | 4
14 | Hệ thống khám nội soi
c | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2
15 | Máy soi cổ tử cung
| Máy nội soi cổ tử cung kỹ thuật số | Máy | 1
16 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
| Máy monitor sản khoa | Máy | 1
B | Danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bộ dụng cụ mổ đẻ Pakistank | Bộ | 1
2 | Bàn đẻ Inox có đệm | cái | 4
3 | Bộ rủa tay vô trùng 2 vòi Inox | Bộ | 2
4 | Tủ sấy khô | cái | 4
5 | Nồi hấp ướt 35L | cái | 1
6 | Lồng ấp sơ sinh | cái | 1
7 | Đèn chiếu vàng da | cái | 2
8 | Máy hút dịch 02 bình | Máy | 12
9 | Máy gây mê kèm thở | Máy | 1
10 | Nồi hấp ướt 100l | cái | 1
11 | Bộ phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ | 1
12 | Giường cấp cứu đa năng (giường điện) | cái | 14
13 | Máy đo đường huyết mao mạch | Máy | 10
14 | Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi - Pakisstan | Bộ | 6
15 | Máy khí dung | Máy | 17
16 | Ghế Máy chữa răng tổng hợp | Máy | 3
17 | Máy lấy cao răng | Máy | 3
18 | Bộ sinh hiển vi khám mắt | Bộ | 1
19 | Bồn đun Parafin | cái | 3
20 | Máy xoa bóp áp lực hơi | Máy | 14
21 | Bồn ngâm chân thuốc bắc | cái | 8
22 | Máy điện châm | Máy | 76
23 | Máy phân tích nước tiểu tự động 13 thông số | Máy | 1
24 | Máy xét nghiệm huyết học 18 TS | Máy | 3
25 | Bình rửa mắt khẩn cấp 5 lít | cái | 1
26 | Máy ly tâm 12 ống | Máy | 4
27 | Máy đo độ bão hòa oxy máu | Máy | 50
28 | Máy chữa răng tổng hợp | Máy | 2
29 | Máy điều trị sóng ngắn | Máy | 2
30 | Bàn khám tai mũi họng | cái | 3
31 | Thiết bị vật lý trị liệu-phục hồi chức năng | bộ | 1
32 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 4
33 | Máy siêu âm điều trị | Máy | 2
34 | Đèn hồng ngoại | cái | 10
35 | Máy nước tiểu 10 thông số | Máy | 3
36 | Máy huyết học tự động 18 thông số | Máy | 2
37 | Máy huyết học tự động | Máy | 2
38 | Bàn khám phụ khoa inox | cái | 2
39 | Kính hiển vi 2 mắt | cái | 4
40 | Nồi hấp áp lực | cái | 2
41 | Xe cáng đẩy bệnh nhân Inox | cái | 2
42 | Bồn tắm trẻ sơ sinh | cái | 1
43 | Đèn Quang trùng TQ | cái | 3
44 | Máy điện xung | Máy | 3
45 | Máy Massage | Máy | 4
46 | Lò đốt rác | cái | 3
47 | Máy điện phân | Máy | 4
48 | Đèn tử ngoại | cái | 1
49 | Máy in film Fujifilm | Máy | 1
50 | Máy phun sương khử khuẩn | Máy | 1
51 | Tủ lạnh dương (2-8 độ C) | cái | 31
52 | Tủ đông băng bình tích lạnh | cái | 1
VII | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN SƠN DƯƠNG
A | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1
2 | Hệ thống CT Scanner <64 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
3 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 4
4 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 2
5 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1
6 | Máy gây mê | Máy | 3
7 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 9
8 | Bơm tiêm điện | Cái | 6
9 | Máy truyền dịch | Máy | 3
10 | Dao mổ cao tần | Cái | 2
11 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1
12 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 3
13 | Đèn mổ di động | Bộ | 2
14 | Bàn mổ | Cái | 2
15 | Máy điện tim | Máy | 4
16 | Hệ thống khám nội soi
a) | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày,đại tràng) | Hệ thống | 1
c) | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1
17 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1
18 | Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng | Máy | 3
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Máy ly tâm thử máu 24 ống nghiệm | Cái | 1
2 | Máy huyết học 18 thông số + Máy in | Cái | 2
3 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Cái | 3
4 | Máy đo khí máu | Cái | 1
5 | Tủ xấy Memmert | Cái | 1
6 | Nồi hấp chạy điện 75 lít | Cái | 1
7 | Máy cất nước | Cái | 1
8 | Tủ sấy khô 161 lít | Cái | 1
9 | Máy sấy đồ vải >= 30kg | Cái | 1
10 | Máy tạo oxy | Cái | 5
11 | Giường sưởi trẻ sơ sinh (TTCSSKSS) | Cái | 2
12 | Lồng ấp trẻ sơ sinh XHZ -90 | Cái | 1
13 | Máy chiếu đèn Bistos | Cái | 1
14 | Máy hút dịch chạy điện áp lực thấp | Cái | 2
15 | Máy răng | Cái | 1
16 | Tủ sấy Smenmert | Cái | 1
17 | Bộ khám điều trị tai mũi họng + ghế ( máy sông họng) | Cái | 1
18 | Máy hút đờm dãi | Cái | 7
19 | Giường cấp cứu đa năng chạy điện | Cái | 2
20 | Đèn hồng ngoại | Cái | 1
21 | Máy điện xung | Cái | 1
22 | Máy siêu âm đa tần | Cái | 1
23 | Máy Lase nội mạch 2 đầu phát | Cái | 1
24 | Hệ thống kéo giãn cổ, cột sống | Cái | 1
25 | Máy siêu âm điều trị | Cái | 1
26 | Máy điện xung trị liệu chuyên biệt | Cái | 1
27 | Máy Lase trị liệu | Cái | 1
28 | Máy điện châm | Cái | 13
29 | Máy điện châm không dùng kim | Cái | 2
30 | Bộ đại phẫu | Cái | 2
31 | Bộ phẫu thuật nội soi | Bộ | 1
32 | Máy rửa tay vô trùng | Cái | 2
33 | Tủ ấm Binder | Cái | 1
34 | Ống nội soi niệu quản bể thận | Cái | 1
35 | Bộ đặt nội khí quản trẻ em | Bộ | 2
36 | Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình | Bộ | 1
37 | Bộ dụng cụ kết hợp xương đinh nẹp | Bộ | 1
38 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1
39 | Bộ vam tháo đinh nội tuỷ xương đùi | Bộ | 1
40 | Cưa xương điện | Cái | 1
41 | Thiết bị khoan xương | Cái | 1
42 | Tủ ấm | Cái | 2
43 | Tủ sấy | Cái | 1
44 | Bồn tắm bé trẻ sơ sinh | Cái | 1
45 | Bồn rửa tay tự động | Cái | 2
46 | Doppler tim thai loại để bàn | Cái | 1
47 | Bộ kính thử thị lực kèm gọng (cận + viễn) | Cái | 1
48 | Kính hiển vi (mới) | Cái | 2
49 | Máy khí dung | Cái | 11
50 | Máy li tâm | Cái | 2
51 | Nồi hấp áp lực dung tích 50 lít | Cái | 1
52 | Tủ sấy điện 250 độ, 100 lít | Cái | 1
55 | Máy xét nghiệm đông máu | Máy | 1
42 | Tủ ấm | Cái | 2
43 | Tủ sấy | Cái | 1
44 | Bồn tắm bé trẻ sơ sinh | Cái | 1
45 | Bồn rửa tay tự động | Cái | 2
46 | Doppler tim thai loại để bàn | Cái | 1
47 | Bộ kính thử thị lực kèm gọng (cận + viễn) | Cái | 1
48 | Kính hiển vi (mới) | Cái | 2
49 | Máy khí dung | Cái | 20
50 | Máy li tâm | Cái | 2
51 | Nồi hấp áp lực dung tích 50 lít | Cái | 2
52 | Tủ sấy điện 250 độ, 100 lít | Cái | 2
53 | Máy hấp tiệt trùng 143L | Cái | 1
54 | Máy hấp sấy công nghiệp tự động | Cái | 1
55 | Máy xét nghiệm đông máu | Máy | 1
VIII | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NA HANG
A | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Máy Xquang SHIMAZU(đã nâng cấp KTS) | Máy | 1
2 | Hệ thống máy chụp CT Scaner 16 lát cắt, vòng quay 360 độ | Hệ thống | 1
3 | Máy siêu âm đen trắng 2 đầu dò, có xe đẩy | Máy | 1
4 | Máy siêu âm Doppler màu 3 đầu dò kèm máy in | Máy | 1
5 | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình điện thuỷ lực cho các bệnh viện tuyến huyện | Cái | 1
6 | Đèn mổ 4 bóng | Cái | 1
7 | Đèn mổ di động ≥ 60.000 Lux | Cái | 1
8 | Đèn mổ treo trần LED 2 choá | Cái | 2
9 | Bơm tiêm điện | Cái | 6
10 | Dao mổ điện cao tần 300W | Cái | 1
11 | Dao mổ điện kỹ thuật số | Cái | 1
12 | Hệ thống gây mê kèm thở | Hệ thống | 1
13 | Hệ thống nội soi dạ dày | Hệ thống | 1
14 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1
15 | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng kèm bộ dụng cụ | Hệ thống | 1
16 | Máy chạy thận nhân tạo | Máy | 1
17 | Máy thận nhân tạo | Máy | 02
18 | Máy phá rung tim (Máy sốc tim) | Máy | 1
19 | Máy điện tim 6 kênh | Máy | 1
20 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1
21 | Máy soi khám cổ tử cung với camera và màn hình cho Bệnh viện tuyến huyện | Máy | 1
22 | Máy phân tích sinh hóa tự động | Máy | 1
23 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy | 1
24 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Máy | 2
25 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Máy | 1
26 | Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | Máy | 1
27 | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số (có theo dõi EtCo2) | Máy | 1
28 | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số (không theo dõi EtCo2) | Máy | 1
29 | Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số có EtCo2 | Máy | 1
30 | Monitor sản khoa 2 chức năng | Máy | 1
31 | Monitor sản khoa 2 chức năng | Máy | 2
32 | Máy nội soi tiêu hóa | Máy | 1
33 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 2
34 | Máy thở (dùng cho nhi khoa) | Máy | 1
35 | Máy thở cho trẻ em và trẻ sơ sinh kèm máy nén khí | Máy | 1
36 | Máy thở người lớn loại CPAP | Máy | 1
37 | Máy thở chức năng cao | Máy | 2
38 | Máy thở Ventilator VFS-410 | Máy | 5
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
42 | Bàn kéo nắn bó bột Inox | Cái | 1
43 | Bàn khám thai | Cái | 1
44 | Bộ đại phẫu | Bộ | 1
45 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2
46 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 1
47 | Bộ dặt nội khí quản trẻ em | Bộ | 1
48 | Bộ dặt nội khí quản trẻ em | Bộ | 1
49 | Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình | Bộ | 1
50 | Bộ dụng cụ kết hợp xương đinh nẹp | Bộ | 1
51 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1
52 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1
53 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 1
54 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 2
55 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1
56 | Bộ khám điều trị RHM | Bộ | 1
57 | Bộ mở khí quản | Bộ | 1
58 | Bộ mổ lấy thai | Bộ | 1
59 | Bộ rửa tay vô trùng | Bộ | 1
60 | Bộ vam tháo đinh nội tuỷ xương đùi | Bộ | 1
61 | Bơm truyền dịch | Cái | 1
62 | Cưa xương điện | Cái | 1
63 | Đèn chiếu vàng da trẻ sơ sinh | Cái | 1
64 | Đèn điều trị vàng da | Cái | 1
65 | Đèn hồng ngoại trị liệu | Cái | 2
66 | Đèn khám bệnh loại đứng | Cái | 1
67 | Đèn tử ngoại | Cái | 1
68 | Doppler tim thai loại để bàn | Cái | 1
69 | Giường cấp cứu bệnh nhân đa năng | Cái | 4
70 | Giường cấp cứu đa năng chạy điện | Cái | 1
71 | Hệ thống khám TMH | Hệ thống | 1
72 | Hệ thống rửa tay phẫu thuật viên | Hệ thống | 1
73 | Hệ thống xử lý nước tinh khiết dùng cho máy chạy thận nhân tạo (năm 2021 sửa chữa lớn) | Hệ thống | 1
74 | Kính hiển vi | Cái | 2
75 | Kính hiển vi 2 mắt | Cái | 1
76 | Kính hiển vi sinh học, hai mắt | Cái | 2
77 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1
78 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1
79 | Máy điện châm trị liệu đa năng không dùng kim xuyên qua da có 8 kênh | Cái | 1
80 | Máy điện phân trị liệu | Máy | 1
81 | Máy điện xung kết hợp chườm nhiệt và giác hút chân không trị liệu | Máy | 1
82 | Máy đo độ bão hòa Oxy loại để bàn | Máy | 1
83 | Máy đo nhịp và độ bão hòa oxy trong máy loại để bàn | Máy | 2
84 | Máy đo nồng độ SPO2 cầm tay | Máy | 1
85 | Máy đo nồng độ SPO2 cầm tay | Máy | 1
86 | Máy đo nồng độ SPO2, nhịp mạch để bàn | Máy | 1
87 | Máy hút áp lực thấp | Máy | 2
88 | Máy hút dịch chạy điện 2 bình có xe dẩy | Máy | 1
89 | Máy hút dịch 2 bình chạy điện | Máy | 2
90 | Máy hút dịch chạy điện áp lực thấp | Máy | 1
91 | Máy hút dịch chạy điện áp lực thấp | Máy | 1
92 | Máy hút dịch trẻ sơ sinh | Máy | 1
93 | Máy khí dung siêu âm | Máy | 1
94 | Máy làm ấm dịch truyền | Máy | 1
95 | Máy làm ấm trẻ sơ sinh | Máy | 1
96 | Máy li tâm vi thể tích (7/2/99) | Máy | 1
97 | Máy ly tâm | Máy | 1
98 | Máy ly tâm roto nghiêng | Máy | 1
99 | Máy phân tích đông máu bán tự động 2 kênh | Máy | 1
100 | Máy phân tích nước tiểu URISYS | Máy | 1
101 | Máy rửa phim X-Quang tự động 70 phim/phút | Máy | 1
102 | Máy siêu âm đa tần trị liệu | Máy | 1
103 | Máy tạo Oxy 5 lít/phút | Máy | 1
104 | Máy tạo Oxy di động 5 lít/phút | Máy | 1
105 | Máy theo dõi tim thai | Máy | 1
106 | Máy trả lời kết quả xét nghiệm | Máy | 1
107 | Máy truyền dịch | Máy | 1
108 | Máy tự tạo oxy di động 5 lít/phút | Máy | 1
109 | Máy xét nghiệm 18 thông số | Máy | 1
112 | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Máy | 1
110 | Máy xét nghiệm điện giải | Máy | 1
111 | Máy xét nghiệm điện giải 3 thông số | Máy | 1
113 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1
114 | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động | Máy | 1
115 | Máy xét nghiệm sinh hóa máu bán tự động | Máy | 1
116 | Nồi hấp ướt tự động | Cái | 1
117 | Pipette | Bộ | 2
118 | Thiết bị khoan xương | Cái | 1
119 | Tủ đông băng bình tích lạnh | Cái | 1
120 | Tủ làm ấm | Cái | 1
121 | Tủ lạnh trữ máu 120 túi máu | Cái | 1
122 | Tủ sấy | Cái | 1
123 | Tủ sấy | Cái | 1
124 | Tủ sấy | Cái | 1
125 | Tủ sấy diệt trùng 180 lít | Cái | 2
126 | Xe đạp tập phục hồi chức năng | Cái | 2
127 | Máy siêu âm A | Máy | 1
128 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Chiếc | 1
129 | Bộ dụng cụ 17 khoản | Bộ | 1
130 | Máy đo thị trường | Máy | 1
131 | Máy siêu âm mắt | Máy | 1
132 | Máy rửa siêu âm | Máy | 1
133 | Máy đo khúc xạ tự động | Máy | 1
134 | Đèn khe | Cái | 1
135 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt, tai mũi họng | Cái | 1
136 | Bảng đo thị lực hộp có đèn chiếu sáng | Cái | 1
137 | Hệ thống Oxy cao áp (Sacbo energy) | Hệ thống | 1
138 | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Máy | 1
139 | Tủ lạnh chuyên dụng TCW 4000AC | Cái | 1
140 | Kính soi đáy mắt góc siêu rộng | Cái | 1
141 | Hệ thống oxy y tế trung tâm | Hệ thống | 1
142 | Tủ sấy Paraffin | Cái | 1
143 | Máy đo huyết áo tự động | Máy | 1
144 | Máy ly tâm | Máy | 1
145 | Máy tạo oxy | Máy | 02
146 | Máy đo bảo hòa oxy trong máu loại cầm tay | Máy | 02
147 | Giường bênh nhân đa chức năng điều chỉnh điện có pin tích điện | Cái | 2
148 | Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số | Cái | 1
149 | Máy phân tích đông máu | Máy | 1
150 | Máy phẫu thuật Phaco | Máy | 1
151 | Máy khí dung siêu âm | Máy | 5
152 | Đèn hồng ngoại trị liệu | Cái | 1
153 | Máy xoa bóp bằng hơi | Máy | 1
154 | Máy laser nội mạch | Máy | 1
155 | Máy kéo giãn cột sống lưng | Máy | 1
156 | Máy siêu âm xách tay 2 đầu dò kèm máy in | Máy | 1
IX | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HÀM YÊN
A | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Máy Xquang kỹ thuật số DRGEM | Máy | 1
2 | Máy X-quang răng | Máy | 1
3 | Máy chụp cắt lớp (CT) 16 lát | Máy | 1
4 | Máy siêu âm mầu ALOKA | Máy | 1
5 | Máy siêu âm tim | Máy | 1
6 | Máy siêu âm sách tay mầu | Máy | 1
7 | Máy siêu âm sách tay đen trắng | Máy | 1
8 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy | 1
9 | Máy xét nghiệm miễn dịch tự động | Máy | 1
10 | Máy xét nghiệm đông máu tự động | Máy | 1
11 | Máy gây mê kèm máy thở | Máy | 1
12 | Máy gây mê kèm thở | Máy | 1
13 | Máy thở người lớn, trẻ em | Máy | 1
14 | Máy thở Evita V300 | Máy | 1
15 | Máy thở Evita V600 | Máy | 1
16 | Máy thở Ventilator VFS-410 | Máy | 5
17 | Máy theo dõi bệnh nhân 5TS | Cái | 1
18 | Máy theo dõi bệnh nhân 5TS | Cái | 1
19 | Máy theo dõi bệnh nhân | Cái | 1
20 | Máy theo dõi bệnh nhân | Cái | 1
21 | Monitor mầu theo dõi bệnh nhân | Cái | 1
22 | Bơm tiêm điện | Cái | 1
23 | Bơm tiêm điện | Cái | 1
24 | Bơm tiêm điện | Cái | 1
25 | Bơm tiêm điện | Cái | 1
26 | Máy truyền dịch | Cái | 4
27 | Dao mổ điện | Chiếc | 1
28 | Dao mổ điện | Chiếc | 1
29 | Máy phá rung tạo nhịp tim | Cái | 1
30 | Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng kèm bộ dụng cụ | Hệ thống | 1
31 | Đèn mổ di động≥60.000Lux | Cái | 1
32 | Đèn mổ gắn trần | Cái | 1
33 | Đèn mổ treo trần | Cái | 1
34 | Bàn mổ đa năng thủy lực | Bàn | 1
35 | Bàn mổ đa năng thủy lực | Bàn | 1
36 | Máy điện não 34 kênh | Máy | 1
37 | Máy điện tim 6 kênh | Máy | 2
38 | Máy điện tim 3 cần | Cái | 1
39 | Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng + Đại tràng video | Hệ thống | 1
40 | Hệ thống nội soi dạ dày video | Hệ thống | 1
41 | Máy nội soi tai mũi họng | Cái | 1
42 | Máy soi khám cổ tử cung với camera màn hình | Máy | 1
43 | Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng | Cái | 1
44 | Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng | Cái | 1
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Máy laser nội mạch hai đầu phát | Máy | 1
2 | Máy phân tích huyết học tự động; | Máy | 1
3 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Máy | 1
4 | Máy xét nghiệm HbA1c | Máy | 1
5 | Máy xét nghiệm huyết học | Máy | 1
6 | Máy xét nghiệm điện giải | Máy | 1
7 | Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số | Máy | 1
8 | Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số | Máy | 1
9 | Máy tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng Laser | Máy | 1
10 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 1
11 | Dây nội soi dạ dày qua ngả mũi video | Cái | 1
12 | Ghế máy răng nha khoa | Cái | 1
13 | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh | Cái | 1
14 | Kính hiển vi sinh học hai mắt | Cái | 1
15 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1
16 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1
17 | Monitor mầu theo dõi bệnh nhân | Cái | 1
18 | Máy hút dịch 2 bình chạy điện | Cái | 2
19 | Máy khoan xương điện | Cái | 1
20 | Máy li tâm | Cái | 2
21 | Máy monitor theo dõi thai nhi đơn | Cái | 2
22 | Máy trị liệu nhiệt sóng ngắn | Cái | 1
23 | Máy từ trường trị liệu 3 kênh | Cái | 1
24 | Máy điện châm chân không | Cái | 1
25 | Máy điện châm chân không | Cái | 1
26 | Máy đo loãng xương | Cái | 1
27 | Nồi hấp BK 75 lít chạy điện | Cái | 1
28 | Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1
29 | Tủ sấy khô | Cái | 1
30 | Tủ sấy khô | Cái | 1
31 | Xe ô tô cứu thương | Cái | 1
32 | Đèn chiếu vàng da | Cái | 1
33 | Đèn chiếu vàng da | Cái | 1
34 | Đèn chiếu vàng da | Cái | 1
35 | Đèn chiếu vàng da | Cái | 1
36 | Máy giặt công nghiệp | Máy | 1
37 | Máy sấy công nghiệp | Máy | 1
38 | Dây nội soi đại tràng | Cái | 1
39 | Máy khí dung Omron | Cái | 2
40 | Máy khí dung Omron | Cái | 2
41 | Máy điện châm đa năng | Cái | 4
42 | Đèn hồng ngoại /INFRAEDLAMP | Cái | 1
43 | Máy xoa bóp hồng ngoại | Cái | 2
44 | Máy đốt cao tần lưỡng cực | Cái | 1
45 | Đèn quang trùng hợp | Cái | 1
46 | Máy lấy cao răng | Cái | 1
47 | Bàn đẻ inox | Cái | 1
48 | Bàn đẻ inox | Cái | 1
49 | Bàn khám sản inox | Cái | 1
50 | Máy massaage cầm tay có đèn hồng ngoại | Cái | 1
51 | Máy massaage cầm tay có đèn hồng ngoại | Cái | 1
52 | Máy massaage cầm tay có đèn hồng ngoại | Cái | 1
53 | Máy massaage cầm tay có đèn hồng ngoại | Cái | 1
54 | Bộ dây chấm cứu không dùng kim | Cái | 5
55 | Máy điện châm Muiti-Purpose Health Device | Cái | 1
56 | Máy điện châm Muiti-Purpose Health Device | Cái | 1
57 | Máy điện châm Muiti-Purpose Health Device | Cái | 1
58 | Máy điện châm Muiti-Purpose Health Device | Cái | 1
59 | Máy khí dung Omron | Cái | 1
60 | Máy khí dung Omron | Cái | 1
61 | Máy khí dung NARITA | Cái | 1
62 | Máy khí dung NARITA | Cái | 1
63 | Máy khí dung Omron | Cái | 1
64 | Máy khí dung NARITA | Cái | 1
65 | Hệ thống ô xy trung tâm và máy hút, nén trung tâm | Hệ thống | 1
66 | Kính hiển vi sinh học hai mắt | Cái | 1
67 | Nồi hấp tiệt trùng dung tích 300-500 lít | Cái | 1
68 | Máy đo huyết áp tự động các loại | Cái | 1
69 | Hệ thống xử lý nước thải | Hệ thống | 1
70 | Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế | Hệ thống | 1
71 | Hệ thống lò đốt rác thải y tế | Hệ thống | 1
X | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHIÊM HÓA
A | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 3
2 | Máy X quang di động | Máy | 1
3 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 4
4 | Máy siêu âm chuyên tim mạch + Đàn hồi nhu mô | Máy | 1
5 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Hệ thống | 1
6 | Máy xét nghiệm miễn dịch các loại | Hệ thống | 1
7 | Máy thận nhân tạo | Máy | 2
8 | Máy thở đa chức năng | Máy | 8
9 | Máy gây mê | Máy | 2
10 | Máy theo dõi bệnh nhân > 5 thông số | Máy | 13
11 | Bơm tiêm điện | Máy | 10
12 | Máy truyền dịch | Máy | 6
13 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 4
14 | Máy phá dung tim | Máy | 1
15 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1
16 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2
17 | Đèn mổ di động | Bộ | 5
18 | Bàn mổ | Cái | 4
19 | Máy điện tim > 3 kênh | Máy | 3
20 | Máy điện não | Máy | 1
21 | Hệ thống nội soi tiêu hóa ( dạ dày, đại tràng ) | Hệ thống | 2
22 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 2
23 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2
24 | Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng | Máy | 4
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
25 | Holter theo dõi điện tim ≥ 5 đầu ghi | Cái | 1
26 | Holter theoi dõi huyết áp ≥ 5 đầu ghi | Cái | 2
27 | Máy xét nghiệm huyết học | Cái | 3
28 | Máy xét nghiệm đông máu | Cái | 1
29 | Hệ thống giải phẫu bệnh | Hệ thống | 1
30 | Máy ly tâm | Cái | 2
31 | Máy xét nghiệm khí máu | Máy | 1
32 | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động | Cái | 1
33 | Máy tán sỏi ngoài cơ thể | Cái | 1
34 | Máy khí dung siêu âm | Cái | 5
35 | Sinh hiển vi khám mắt | Cái | 1
36 | Máy đo huyết áp chuyên dùng để bàn | Cái | 2
37 | Xe cáng đẩy bệnh nhân cứu thương | Cái | 6
38 | Hệ thống oxy trung tâm | Hệ thống | 1
39 | Hệ thống cấp khí nén 500L | Hệ thống | 1
40 | Hệ thống hút chân không | Hệ thống | 1
41 | Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SPO2 | Cái | 10
42 | Xe làm thủ thuật | Cái | 6
43 | Giường cấp cứu đa năng | Cái | 20
44 | Hệ thống ghế nha khoa | Cái | 1
45 | Máy sinh hiển vi PT mắt | Cái | 1
46 | Bàn kéo nắn bó bột | Cái | 1
47 | Máy tháo lồng ruột | Cái | 1
48 | Máy doplor tim thai | Cái | 1
49 | Máy xét nghiệm nước tiểu clintex status | Cái | 2
50 | Tủ bảo quản máu | Cái | 1
51 | Kính hiển vi 3 mắt kèm Camera | Cái | 1
52 | Máy điện giải | Cái | 1
53 | Máy siêu âm điều trị Liven | Cái | 1
54 | Máy kéo dãn cột sống | Cái | 1
55 | Bàn kéo dãn tuỳ chỉnh chiều cao | Cái | 1
56 | Máy điện châm không dùng kim | Cái | 3
57 | Máy điện xung đa năng dùng trong y tế | Cái | 3
58 | Máy kéo dãn cột sống dùng trong y tế | Cái | 1
59 | Bàn tập vật lý trị liệu đa năng | Cái | 1
60 | Máy điều trị bằng sóng siêu âm dùng trong y tế | Cái | 1
61 | Máy nén ép trị liệu dùng trong vật lý trị liệu | Cái | 2
62 | Máy Laze nội mạch | Cái | 2
63 | Máy sóng ngắn | Cái | 1
64 | Máy điều trị Laser cường độ cao kết hợp phần mềm xung kích | Cái | 1
65 | Máy điều trị xung kích | Cái | 1
66 | Máy sắc thuốc và đóng gói đông y tự động | Cái | 1
67 | Bồn thủy trị liệu toàn thân | Cái | 1
68 | Tủ sấy PARAFIN 20 kháyTP-20 | Cái | 1
69 | Đèn tử ngoại | Cái | 1
70 | Máy chụp cát lớp vi tính 2 lát | Cái | 1
71 | Máy in phim khô | Cái | 2
72 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 2
73 | Đèn chiếu vàng da | Cái | 6
74 | Giường sưởi ấm sơ sinh | Cái | 3
75 | Máy X.Q thường quy | Cái | 2
76 | Máy rửa phim X.Q tự động | Cái | 1
77 | Nồi hấp tiệt trùng > 50 lít | Cái | 2
78 | Tủ sấy điện > 50 lít | Cái | 5
79 | Máy phun sương khử khuẩn | Cái | 1
80 | Máy gây tê thần kinh đám rối | Cái | 1
81 | Máy truyền giảm đau | Cái | 1
82 | Máy xét nghiệm HP hơi thở | Cái | 1
83 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt | Bộ | 1
84 | Bộ mở khí quản | Bộ | 1
85 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 1
86 | Bộ khoan xương bằng điện | Cái | 1
87 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 1
88 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ | 3
89 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản | Bộ | 1
90 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 2
91 | Bộ dụng cụ cắt tử cung đường bụng | Bộ | 1
92 | Bộ đặt nội khí quản trẻ em | Bộ | 2
93 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1
94 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xương | Bộ | 2
95 | Hệ thống xử lý nước cho máy thận | Hệ thống | 1
96 | Máy xét nghiệm nước tiểu 10-11 thông số | Cái | 2
97 | Máy điện châm dùng kim | Cái | 20
98 | Đèn hồng ngoại chân cao | Cái | 20
99 | Máy điện châm đa năng có hẹn giờ | Cái | 20
100 | Tủ âm sâu | Cái | 3
101 | Bồn tắm trẻ sơ sinh | Cái | 1
102 | Tấm nhận X.Quang kỹ thuật số | Tấm | 4
103 | Bồn oxy hóa lỏng 4,8 khối | Test | 1
104 | Dây nội soi dạ dầy, đại tràng | Bộ | 2
105 | Dây phẫu thuật nội soi ổ bụng | Bộ | 1
106 | Bồn ngâm chân | Cái | 3
107 | Máy bó thuốc đông y | Cái | 3
108 | Máy tạo oxy di động | Cái | 26
109 | Máy thở oxy dòng cao HFNC | Cái | 2
110 | Thiết bị phụ trợ dùng cho xét nghiệm PCR | Hệ thống | 1
111 | Hệ thống Real-time PCR | Hệ thống | 1
112 | Hệ thống tách chiết DN/RNA tự động | Hệ thống | 1
113 | Tủ an toàn sinh học cấp 2 | Cái | 1
114 | Máy xông khí dung | Cái | 5
XI | TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM BÌNH
A. | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X-Quang
| Máy Xquang cao tần | Máy | 1
| Máy X-quang | Máy | 1
2 | Máy siêu âm tổng quát | Cái | 1
3 | Máy xét nghiệm sinh hóa | Cái | 1
4 | Máy thở | Cái | 1
5 | Máy gây mê | Cái | 1
6 | Máy theo dõi bệnh nhân | Cái | 10
7 | Bơm tiêm điện | Cái | 2
8 | Máy truyền dịch | Cái | 1
9 | Dao mổ điện | Cái | 3
10 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1
11 | Đèn mổ treo trần | Cái | 1
12 | Đèn mổ di động | Cái | 1
13 | Bàn mổ | Cái | 2
14 | Máy điện tim | Cái | 1
15 | Máy sốc điện | Cái | 1
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Máy li tâm | Cái | 1
2 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Cái | 1
3 | Máy rửa phim Xquang | Cái | 1
4 | Máy xét nghiệm đông máu | Cái | 1
5 | Tủ sấy | Cái | 5
6 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 3
7 | Bơm tiêm điện | Cái | 3
8 | Máy thở oxy tự tạo | Cái | 4
9 | Bàn đỡ đẻ inox - 1 | Cái
10 | Bộ kìm cắt đinh, giữ xương | Bộ
11 | Máy đo tốc độ máu lắng | Cái | 1
12 | Máy nội soi tai mũi họng | Cái | 1
13 | Kính hiển vi sinh học 2 mắt | Cái | 2
14 | Máy hút đờm cho người lớn | Cái | 4
15 | Máy khí dung | Cái | 1
16 | Máy làm ấm trẻ sơ sinh+đón bé | Cái
17 | Máy hút nhớt cho trẻ | Cái | 3
18 | Bộ dụng cụ mổ xương | Bộ | 1
19 | Bộ triệt sản nữ - 1 | Cái | 2
20 | Bộ dụng cụ mổ sản - 1 | Cái | 2
21 | Bộ dụng cụ mổ ngoại bụng | Cái | 1
22 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 2
23 | Đèn chiếu vàng da | Cái
24 | Máy đốt Laser | Cái | 1
25 | Máy điện xung trị liệu | Cái | 1
26 | Máy sóng ngắn điều trị | Cái | 1
27 | Máy siêu âm trị liệu | Cái | 1
28 | Máy laser điều trị | Cái | 1
29 | Máy điều trị điện từ | Cái | 1
30 | Máy điện giải đồ | Cái | 1
31 | Đèn khám bệnh nhân treo trán - 1 | Cái | 6
32 | Ghế răng suntem | Cái | 1
33 | Monitor theo dõi sản khoa đơn đôi | Cái | 1
34 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | Bộ | 1
35 | Bộ đặt nội khí quản trẻ em | Bộ | 1
36 | Máy hút điện | Cái | 1
37 | Bồn rửa tay tiệt khuẩn 2 người | Cái | 1
38 | Máy đo độ bão hòa oxy loại để bàn | Cái | 1
39 | Máy hút điện chạy liên tục áp lực thấp | Cái | 1
40 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | Bộ | 1
41 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa | Bộ | 1
XII | TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ
A | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Máy siêu âm tổng quát (xách tay) | Máy | 1
2 | Máy xét nghiệm sinh hóa | Hệ thống | 1
3 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 1
4 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Hệ thống | 1
5 | Máy điện tim | Máy | 1
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Máy xét nghiệm huyết học | Máy | 1
2 | Máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số | Máy | 1
3 | Nồi hấp tiệt trùng 25 lít | Cái | 1
4 | Tủ sấy tiệt trùng | Cái | 1
5 | Máy đốt cổ tử cung | Máy | 1
6 | Máy đo độ rung | Máy | 1
7 | Máy phát hiện khí độc | Máy | 1
8 | Máy đo bụi | Máy | 1
9 | Máy đo độ pH cầm tay | Máy | 1
10 | Máy đo vi khí hậu | Máy | 1
11 | Máy đo ánh sáng điện tử | Máy | 1
12 | Máy đo độ ồn | Máy | 1
13 | Máy li tâm | Máy | 1
14 | Máy hút ẩm | Máy | 1
15 | Tủ ẩm 110 lít | Tủ | 1
16 | Tủ sấy tiệt trùng 110 lít | Tủ | 1
17 | Kính hiển vi 2 mắt | Cái | 1
18 | Dụng cụ tiểu phẫu các loại | Bộ | 1
19 | Bộ khám ngũ quan | Bộ | 1
20 | Bộ mở khí quản cho người lớn | Bộ | 1
21 | Bộ mở khí quản cho trẻ em | Bộ | 1
XIII | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ATK
A | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Máy X-Quang thường quy 500MA 2 bàn 2 bóng | Cái | 01
2 | Máy X-Quang di động | Cái | 01
3 | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 01
4 | Máy phân tích sinh hóa tự động | Máy | 01
5 | Máy thở | Máy | 02
6 | Máy gây mê kèm thở | Máy | 02
7 | Monitor theo dõi bệnh nhân | Máy | 10
8 | Bơm tiêm điện | Cái | 10
9 | Bơm truyền dịch | Máy | 10
10 | Dao mổ điện | Cái | 02
11 | Đèn mổ treo trần 180.000– 200.000 (LUX) có đèn soi phụ | Cái | 01
12 | Đèn mổ 1 bóng di động | Cái | 04
13 | Đèn mổ di động 1 bóng (60.000-80.000 LUX) | Cái | 03
14 | Bàn mổ | Cái | 02
15 | Hệ thống nội soi tiêu hóa | Cái | 01
16 | Hệ thống nội soi tai mũi họng | Cái | 01
17 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 01
18 | Monitor theo dõi sản khoa | Máy | 02
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bàn đẻ | Cái | 02
2 | Bàn khám phụ khoa | Cái | 02
3 | Bàn phẫu thuật phụ khoa | Cái | 02
4 | Bậc gỗ cho tập | Cái | 01
5 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 02
6 | Bộ dụng cụ cố định chi | Bộ | 02
7 | Bộ dụng cụ khám sản phụ khoa | Bộ | 02
8 | Bộ dụng cụ lấy thai và cắt tử cung | Bộ | 02
9 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 02
10 | Bộ dụng cụ mở khí quản | Bộ | 08
11 | Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn | Bộ | 05
12 | Bộ dụng cụ nhổ răng trẻ em | Bộ | 02
13 | Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống | Bộ | 01
14 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 01
15 | Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày | Bộ | 01
16 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực | Bộ | 01
17 | Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt | Bộ | 01
18 | Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa | Bộ | 01
19 | Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt | Bộ | 02
20 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng | Bộ | 02
21 | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu | Bộ | 01
22 | Bộ dụng cụ phẫu thuật xoang | Bộ | 01
23 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | Bộ | 12
24 | Bộ dụng cụ thắt cắt búi trĩ | Bộ | 03
25 | Bộ dụng cụ thử Glocom (bệnh tăng nhãn áp) | Bộ | 02
26 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 02
27 | Bộ đại phẫu | Bộ | 01
28 | Bộ nạo thai | Bộ | 01
29 | Bộ phẫu thuật thanh quản tại phòng mổ | Bộ | 01
30 | Bộ triệt sản nữ | Bộ | 02
31 | Cưa xương loại điện | Cái | 01
32 | Doppler tim thai | Máy | 02
33 | Doppler tim thai (Máy nghe tim thai) | Máy | 02
34 | Đèn điều trị vàng da | Cái | 02
35 | Đèn khe | Cái | 02
36 | Ghế khám và điều trị TMH | Cái | 02
37 | Ghế+Máy răng | Cái | 01
38 | Kìm sinh thiết cổ tử cung | Cái | 02
39 | Kính hiển vi có chụp ảnh | Cái | 01
40 | Kính hiển vi hai mắt | Cái | 02
41 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt, tai mũi họng | Cái | 02
42 | Khoan xương điện | Cái | 01
43 | Khoan xương tay | Cái | 01
44 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 03
45 | Máy điều trị điện từ trường | Máy | 02
46 | Máy điều trị sóng ngắn | Máy | 02
47 | Máy điều trị tần số thấp | Máy | 02
48 | Máy điều trị vi sóng xung và liên tục | Máy | 01
49 | Máy đo nồng độ ô xy bão hòa | Máy | 05
50 | Máy đốt điện cổ tử cung | Máy | 01
51 | Máy hoàn viên dẻo | Máy | 01
52 | Máy hút dịch chạy điện liên tục | Máy | 10
53 | Máy hút dịch phẫu thuật | Máy | 02
54 | Máy hút nhớt trẻ sơ sinh | Máy | 01
55 | Máy kéo giãn | Máy | 01
56 | Máy kích thích thần kinh cơ | Máy | 03
57 | Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm | Máy | 02
58 | Máy Laser châm cứu | Máy | 01
59 | Máy Laser điều trị | Máy | 02
60 | Máy lắc điện | Máy | 02
61 | Máy li tâm 24 ống mao dẫn | Máy | 01
62 | Máy li tâm đa năng | Máy | 02
63 | Máy nhiệt trị liệu | Máy | 02
64 | Máy pha loãng | Máy | 02
65 | Máy phân tích huyết học trên 20 thông số | Máy | 01
66 | Máy phân tích nước tiểu 10 thông số | Máy | 01
67 | Máy rửa phim X-Quang tự động | Máy | 01
68 | Máy rửa siêu âm | Máy | 02
69 | Máy tạo Ô xy di động | Máy | 09
70 | Máy theo dõi chuyển dạ đẻ | Máy | 01
71 | Máy thở trẻ em | Máy | 02
72 | Máy thủy liệu điều trị | Máy | 03
73 | Máy xoa bóp | Máy | 01
74 | Nồi điện luộc dụng cụ | Cái | 09
75 | Nồi hấp điện loại 50-70 lít | Cái | 02
76 | Nồi hấp ướt 40 lít | Cái | 02
77 | Nồi hấp ướt 50 lít | Cái | 01
78 | Tủ ấm 37-75 độ C | Cái | 02
79 | Tủ hốt vô trùng | Cái | 02
80 | Tủ lạnh bảo quản máu | Cái | 01
81 | Tủ nuôi cấy có CO2 | Cái | 01
82 | Tủ nuôi cấy vi sinh | Cái | 01
83 | Tủ sấy điện dung tích > 110 lít | Cái | 10
84 | Tủ sấy điện dung tích > 70 lít | Cái | 09
85 | Thiết bị sắc, đóng thuốc | Bộ | 01
86 | Thiết bị soi ối | Bộ | 02
XIV | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC KIM XUYÊN
A | Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
1 | Hệ thống X - Quang |  | 1
a | Máy Xquang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy
2 | Siêu âm
a | Máy siêu âm chuyên tim mạch | Máy | 2
b | Máy siêu âm tổng quát | Máy | 1
3 | Máy thận nhân tạo | Máy | 1
4 | Máy gây mê | Máy | 4
5 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 1
6 | Bơm tiêm điện | Cái | 1
7 | Dao mổ | Cái | 1
8 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | Hệ thống | 1
9 | Đèn mổ treo trần | Bộ | 2
10 | Đèn mổ di động | Bộ | 1
11 | Bàn mổ | Cái | 2
12 | Hệ thống khám nội soi |  | 0
a | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | Hệ thống
b | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 2
d | Hệ thống nội soi tiết niệu | Hệ thống | 1
13 | Máy soi cổ tử cung | Máy | 2
B | Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
1 | Bộ dụng cụ cắt tử cung | Bộ | 1
2 | Bộ dụng cụ khám phụ khoa | Bộ | 2
3 | Bộ dụng cụ khám sản khoa | Bộ | 2
4 | Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung | Bộ | 2
5 | Bộ dụng cụ mổ lấy thai | Bộ | 2
6 | Bộ dụng cụ mổ ruột thừa | Bộ | 2
7 | Bộ dụng cụ nạo thai | Bộ | 2
8 | Bộ tiểu phẫu | Bộ | 2
9 | Kính hiển vi 2 mắt | Cái | 1
10 | Máy điện giải đồ | Cái | 1
11 | Máy đốt điện cổ tử cung | Cái | 1
12 | Máy hút dịch các loại | Cái | 2
13 | Máy ly tâm | Cái | 1
14 | Máy xét nghiệm đông máu tự động | Cái | 1
15 | Máy xét nghiệm Hba1c (các loại) | Cái | 1
16 | Máy xét nghiệm huyết học tự động | Cái | 2
17 | Máy xét nghiệm nước tiểu tự động | Cái | 3
18 | Monitor sản khoa | Cái | 2
19 | Tấm nhận X-quang kỹ thuật số | tấm | 0
20 | Tủ sấy tiệt trùng | Cái | 3
XVI | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN HOA
1 | Tủ sấy 250 độ C | Cái | 1
2 | Máy phân tích sinh hóa tự động | Cái | 1
3 | Máy X-quang cao tần 300MA | Cái | 1
4 | Bảng thị lực | Cái | 1
5 | Bộ đặt nội khí quản | Cái | 1
6 | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa | Cái | 1
7 | Bộ tiểu phẫu | Cái | 1
8 | Bồn rửa tay phòng mổ 2 vòi | Cái | 1
9 | Đèn gù ( làm tiểu phẫu) | Cái | 1
10 | Đèn trị liệu vàng da | Cái | 1
11 | Giơngf bệnh nhân Inox | Cái | 30
12 | giường đa năng quay tay | Cái | 1
13 | Lồng ấp trẻ sơ sinh | Cái | 1
14 | Máy bơm tiêm điện | Cái | 2
15 | Máy đo nồng dộ oxy bão hòa | Cái | 1
16 | Máy hút dịch có xe đẩy | Cái | 1
17 | Máy hút điện chạy liên tục áp lực thấp | Cái | 1
18 | Máy phân tích huyết học 18 thông số | Cái | 1
19 | Máy phân tích nước tiểu 10 thông số | Bộ | 1
20 | Máy rửa phim Xquang tự động | Bộ | 1
21 | Máy truyền dịch | Bộ | 1
22 | PIPEETTE + GIÁ ĐỂ | Bộ | 1
23 | Tủ đầu giường | Bộ | 30
24 | Máy gây mê kèm thở | Bộ | 1
25 | Máy siêu âm DOPPLEP Màu | Bộ | 1
26 | Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số | Cái | 1
27 | Máy theo dõi tim thai monitoring | Cái | 1
28 | Máy điện tim 6 cần | Cái | 1
29 | Máy oxy tự tạo | Cái | 1
30 | Bồn rửa tay vô trùng phòng mổ | Cái | 1
31 | Đèn mổ treo trần lad 01 nhánh | Cái | 1
32 | Nồi hấp tuyệt trùng 100 lít | Cái | 1
33 | Tủ sấy tuyệt trùng dụng cụ | Cái | 1
34 | Bộ tiểu phẫu 12 chi tiết | Cái | 1
35 | Máy oxy tự tạo | Cái | 1
36 | Máy xét nghiệm đông máu | Cái | 1
37 | Máy trợ thở CIPAP người lớn | Cái | 1
38 | Máy xét nghiệm huyết học | Cái | 1
39 | Máy xét nghiệm sinh hóa tự động | Cái | 1
40 | Máy hút dịch | Cái | 1
41 | Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | Cái | 1
42 | Dao mổ điện | Cái | 1
43 | Bộ dụng cụ thắt búi trĩ | Bộ | 1
44 | Bộ dụng cụ nhổ răng người lớn, trẻ em | Bộ | 1
45 | Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | Máy | 1
46 | Máy oxy tự tạo | Máy | 1
47 | Máy đo nồng độ oxy bão hòa | Máy | 13
XVII | TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
1 | Hệ thống Sắc ký lỏng hiệu năng cao-HPLC | Bộ | 2
2 | Sắc ký lớp mỏng -TLC | Bộ | 1
3 | Bể lắc siêu âm có gia nhiệt | Cái | 1
4 | Cân phân tích điện 4 số lẻ (10-4) | Cái | 3
5 | Cân vi phân tích điện 5 số lẻ (10-5) | Cái | 1
6 | Cân kỹ thuật 2 số lẻ (10-2) | Cái | 1
7 | Cân phân tích độ ẩm | Cái | 1
8 | Chuẩn độ điện thế tự động | Bộ | 1
9 | Quang phổ UV-VIS | Bộ | 2
10 | Tủ sấy (00C-300oC) | Cái | 2
11 | Tủ sấy chân không | Cái | 1
12 | Tủ ấm | Cái | 1
13 | Lò nung (≥ 1.000oC) | Cái | 1
14 | Máy đo pH để bàn | Cái | 1
15 | Khúc xạ kế | Cái | 1
16 | Máy đồng hoá mẫu | Cái | 1
17 | Kính hiển vi 2 thị kính | Cái | 1
18 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 1
19 | Máy đo vòng vô khuẩn | Máy | 1
20 | Máy đo độ tan rã thuốc viên | Máy | 1
21 | Máy đo độ hòa tan 6 cốc | Máy | 1
22 | Máy đo độ hòa tan 8 cốc | Máy | 1
23 | Máy li tâm để bàn | Máy | 1
24 | Máy hút chân không | Máy | 1
25 | Nồi cách thủy | Cái | 1
26 | Máy lọc nước siêu sạch | Bộ | 1
27 | Hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm theo Tiêu chuẩn GLP | Bộ | 1
28 | Hệ thống xử lý khí thải PTN- theo tiêu chuẩn GLP | Bộ | 1
29 | Máy hút ẩm | Cái | 1
30 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 1
31 | Tủ mát (80C-25oC) | Cái | 1
32 | Tủ lạnh ( 00C – 8oC) | Cái | 2
33 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Cái | 1
34 | Bộ quả cân F1 | Bộ | 1
35 | Máy phân cực kế | Bộ | 1
36 | Bộ cất tinh dầu | Bộ | 1
37 | Nhiệt ẩm kế | Cái | 3
38 | Máy lắc ngang | Cái | 1
B. | Thiết bị chuyên dùng khác
1 | Hệ thống REAL-TIME PCR -AITbiotech | Hệ thống | 1
2 | Hệ thống tách chiết Nuclec Acid tự động - AITbiotech | Hệ thống | 1
3 | Hệ thống dàn ELISA(Máy lắc, đầu đọc, máy tính) | Hệ thống | 1
4 | Dàn ELISA | Dàn | 1
5 | Máy ủ nhiệt kèm lắc rung -Biosan | Máy | 1
6 | Tủ an toàn sinh học- JS Research Inc | Cái | 1
7 | Tủ thao tác PCR -Biosan | Cái | 1
8 | Tủ lạnh âm sâu -86ºC - Eppendorf | Cái | 1
9 | Tủ sấy các loại
| Tủ sấy khô Latech | Cái | 1
| Tủ sấy Model:ED 53lít (Đức) | Cái | 1
| Tủ sấy | Cái | 3
| Tủ sấy điện 220v-T12 | Cái | 1
| Tủ sấy khô (Autoclave - Hàn quốc) | Cái | 1
| Tủ sấy GALY 26 lít | Cái | 1
10 | Kính hiển vi phân cực | Cái | 1
11 | Kính hiển vi 2 mắt ba đường truyền | Cái | 1
12 | Kính hiển vi NIKON YS 100, 2 mắt | Cái | 1
13 | Kính hiển vi quang học 2 mắt | Cái | 1
14 | Kính hiển vi | Cái | 1
15 | Kính hiển vi phẫu thuật mắt | Cái | 1
16 | Máy li tâm | Máy | 4
17 | Máy li tâm | Máy | 2
19 | Máy li tâm 6 ống | Cái | 1
20 | Máy ly tâm mini - Dlap | Cái | 1
21 | Máy ly tâm lạnh để bàn -Hermle | Máy | 1
22 | Máy Lắc | Máy | 2
23 | Máy lắc | Máy | 2
24 | Máy lắc PMX-01 (Nhật) (XN-AIDS) | Máy | 1
25 | Cân phân tích | Cái | 1
26 | Cân phân tích Precica 125ASCS | Cái | 1
27 | Cân phân tích 4 số lẻ | Cái | 1
28 | Thiết bị rửa DC bằng siêu âm | Thiêt bị | 1
29 | Nồi hấp các loại
| Nồi hấp ướt BioBase | Cái | 1
| Nồi hấp ướt Autolave | Cái | 1
| Nồi hấp tiệt trùng | Cái | 5
30 | Tủ ấm các loại
| Tủ ấm CO2 | Cái | 1
| Tủ ấm Model: 53lít (Đức) | Cái | 1
| Tủ ấm menmert (Vi sinh nước thực phẩm) | Cái | 1
31 | Tủ an toàn sinh học cấp II | Cái | 3
32 | Máy hút ẩm | Máy | 1
33 | Tủ lạnh âm sâu - 40độ C Biobase | Cái | 1
34 | Máy cất nước 2 lần Labtech | Máy | 1
35 | Máy cất nước 2 lần | Cái | 3
36 | Tủ đựng sinh phẩm Angetilo | Cái | 1
37 | Máy phân tích nước tiểu | Máy | 1
38 | Máy phân tích máu tự động | Máy | 1
39 | Dàn Elisa (XN-AIDS) | Dàn | 1
40 | Máy xét nghiệm nước tiểu | Máy | 2
41 | Máy phân tích huyết học 18 thông số | Máy | 1
42 | UV-VIS 2960 | Máy | 1
43 | Máy phá mẫu COD | Máy | 1
44 | BOD | Cái | 1
45 | Thiết bị phân tích nước (Máy quang phổ kế từ ngoại khả kiến) | Thiết bị | 1
46 | Máy đo độ đục | Máy | 1
47 | Bộ lấy mẫu nước và chất lỏng | Bộ | 1
48 | Máy đo pH | Máy | 2
49 | Máy đo ASEN tại hiện trường | Máy | 1
50 | Thiết bị phân tích nước | Thiết bị | 1
51 | Máy UV-VIS | Máy | 1
52 | Thiết bị khuấy máy XN BOD xử lý nước | Thiết bị | 1
53 | Máy quang phổ hấp thụ ng.tử AAS | Máy | 1
54 | Thiết bị thử nấm Aflatoxin | Thiết bị | 1
55 | Bộ lọc chân không kèm theo giá | Bộ | 1
56 | Cân kỹ thuật | Cái | 1
57 | Máy đếm khuẩn lạc | Máy | 1
58 | Đèn tử ngoại tiệt trùng di động treo tường | Máy | 1
59 | Tủ sạch Clear beach | Cái | 1
60 | Nồi cách thuỷ | Cái | 1
61 | Máy nghiền mẫu loại nhỏ | Máy | 1
62 | Máy trộn mẫu | Máy | 2
63 | Máy chia môi trường | Máy | 1
64 | Máy định danh vi khuẩn và đọc kháng sinh đồ tự động | Máy | 1
65 | Máy cất đạm | Máy | 1
66 | Hệ cô quay chân không trong phòng thí nghiệm | Hệ thống | 1
67 | Hệ thống nguyên tử hoá lò graphit của hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử | Hệ thống | 1
68 | Tủ an toàn hoá học | Cái | 1
69 | Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC | Hệ thống | 1
70 | Tủ đựng hóa chất độc hại TQ | Cái | 2
71 | Tủ cấy vi sinh 1.2m | Cái | 1
72 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1
73 | Máy phun ULV DA SXH | Cái | 1
74 | Máy phun đa năng | Cái | 2
75 | Máy phun thuốc PC dịch ( nước SX Đức) | Máy | 1
76 | Máy phun ULV cỡ lớn đặt trên xe ô tô | Máy | 1
77 | Máy phun thuốc | Cái | 5
78 | Bình bơm phun thuốc inox 8 lít | Cái | 1
79 | Máy đo tốc độ gió | Máy | 2
80 | Máy đo khí độc cầm tay | Máy | 1
81 | Máy đo độ ồn có phân tích giải tần số | Máy | 1
82 | Máy đo độ rung | Máy | 1
83 | Máy đo trọng lượng bụi | Máy | 2
84 | Dụng cụ đo cong vẹo cột sống | Máy | 1
85 | Máy đo điện từ trường tần số thấp | Máy | 1
86 | Tủ chống ẩm | Cái | 1
87 | Thiết bị đo khí đa năng | Thiết bị | 1
88 | Máy đo điện từ trường tần số cao | Máy | 1
89 | Máy lấy mẫu bụi bông | Máy | 1
90 | Máy đo nồng độ bụi | Máy | 1
91 | Máy đo cường độ ồn có phân tích giải tần | Máy | 1
92 | Máy đo khí độc đa chỉ tiêu | Máy | 1
93 | Máy đo khí CO2 | Máy | 1
94 | Bộ bơm lấy mẫu khí bụi | Bộ | 4
95 | Bộ bơm lấy mẫu khí | Bộ | 7
96 | Máy đo vi khi hậu | Máy | 1
97 | Máy đo cường độ điện từ trường dòng điện công nghiệp | Máy | 1
98 | Máy đo dung có phân tích dải tần số | Máy | 1
99 | Hệ thống rửa tay tiệt khuẩn | Hệ thống | 2
100 | Thiết bị phẫu thuật laser | Cái | 1
101 | Máy hút khói khử mùi | Máy | 1
102 | Máy đo tật khúc | Máy | 1
103 | Máy+chân máy sinh hiển vi khám | Máy | 1
104 | Bộ rửa tay vô trùng | Bộ | 1
105 | Máy lưu huyết não | Máy | 1
106 | Máy đo thính lực | Máy | 1
107 | Máy đo chức năng hô hấp | Máy | 1
108 | Tủ lạnh âm - 30 | Cái | 2
109 | Tủ lạnh âm sâu MDF - 136 138L (Hương) | Cái | 1
110 | Máy soi đáy mắt | Máy | 1
111 | Nồi luộc tiệt trùng 410 x 190 x 160mm | Cái | 1
112 | Máy đo ánh sáng, nhiệt độ, độ ồn, độ ẩm (Máy đo môi trường đa năng) | Máy | 2
113 | Thiết bị đo cường độ ánh sáng | Thiết bị | 1
114 | Bộ pin máy đo từ trường tần số CN (12pin) | Bộ | 1
115 | Bộ khám ngũ quan | Bộ | 1
116 | Bàn mổ vạn năng | Cái | 1
117 | Đèn gù | Cái | 1